## sheet1
정수장 일일수질검사 결과
검사일자 | 홍제2 정수장 | [5 empty] | 홍제3 정수장 | [5 empty] | 연곡 정수장
| 냄새 | 맛 | 색도 | 수소이온농도 | 탁도 | 잔류염소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 수소이온농도 | 탁도 | 잔류염소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 수소이온농도 | 탁도 | 잔류염소
수질기준 | 없음 | 없음 | 5 도 이하 | 5.8 ~ 8.5 | 0.5 (NTU) 이하 | 4 (mg/L) 이하 | 없음 | 없음 | 5 도 이하 | 5.8 ~ 8.5 | 0.5 (NTU) 이하 | 4 (mg/L) 이하 | 없음 | 없음 | 5 도 이하 | 5.8 ~ 8.5 | 0.5 (NTU) 이하 | 4 (mg/L) 이하
2021-11-18 | 적합 | 적합 | 1 | 7.3 | 0.05 | 0.75 | 적합 | 적합 | 1 | 7.2 | 0.05 | 0.88 | 적합 | 적합 | 1 | 7.6 | 0.05 | 0.74